Отчет о выполнении плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д.96 на 2025г. (утвержден общим собранием членов ТСЖ «Альянс», протокол №2/25 (29) от 19.06.2025 г.)

| № п/п | Перечень работ | Сроки проведения | Статус на 01.01.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневная (кроме воскресенья) влажная уборка холла 1-го этажа, холлов и коридоров 4-х этажей | В течение всего периода | Выполнено |
| 2 | Влажная уборка пожарной лестницы и (летом) лоджий 1 раз в неделю. | В течение всего периода | Выполнено |
| 3 | Помывка стекол межэтажных пластиковых дверей (2 раза в год). | Май, октябрь 2025 г. | Выполнено |
| 5 | Техническое освидетельствование лифтов. | До 01.09.2025 г. | Выполнено |
| 6 | Плановый ремонт лифтов согласно предписанию технического освидетельствования. | До 01.10.2025 г. | Выполнено |
| 7 | Текущий (аварийный) ремонт лифтов. | В течение всего периода | Замена замков грузовой лифт. Замена каретки двери -грузовой лифт. |
| 8 | Техническое обслуживание системы ППЗ | В течение всего периода, 2 раза в год испытание | По графику |
| 9 | Ремонт бордюров в холлах, коридорах, восстановление плитки пола, побелки потолков, покраска стен. | По мере необходимости в течение всего периода | Не проводилось |
| 10 | Замена разбитых металлизированных стекол пластиковых межэтажных дверей. | По мере необходимости в течение всего периода | Не было необходимости |
| 11 | Замена неисправных доводчиков пластиковых межэтажных дверей. | По мере необходимости в течение всего периода | Выполнялось |
| 12 | Замена дверных ручек с замками межэтажных металлопластиковых дверей. | По мере необходимости в течение всего периода | Выполнялось |
| 13 | Регулировка металлопластиковых дверей, окон, укрепление откосов. | По мере необходимости в течение всего периода | Выполнялось |
| 14 | Текущий ремонт ворот и ограждения. | По мере необходимости | Выполнялось |
| 15 | Текущий (аварийный) ремонт труб (квартирных) стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации, соединений с частичной заменой труб | В течение всего периода по мере износа | Выполнялось |
| 16 | Работы по подготовке к отопительному сезону систем ХВС, ГВС, ЦО согласно дефектной ведомости (включая промывку, опрессовку систем) и Графику работ по подготовке систем к ЗОС 2025/2026 г. | До 01.09.2025 г. | Выполнено по плану подготовки к ОЗП |
| 17 | Ревизия, при необходимости промывка системы канализации и канализационных колодцев. | До 01.09.2025 г. | Выполнено |
| 18 | Очистка кровли от мусора. | май, октябрь | Выполнено |
| 19 | Очистка подвала от мусора. | май, ноябрь | Выполнено в мае |
| 20 | Дератизация, дезинсекция подвала, технического этажа, лоджий 16,17 эт., кровли | По мере необходимости в течение всего периода | Не проводилось |
| 21 | Обследование (дефектовка) облицовки фасада (высотные работы). | В случае необходимости | Не было необходимости |
| 22 | Частичное восстановление фасадной плитки, покрытия крыльца и пандуса. | По мере необходимости | Не было необходимости |
| 23 | Покраска тротуарных бордюров (326 м). | До 15.06. 2025 г. | Выполнено |
| 24 | Покраска урн, скамеек (7 шт), люков, ограждения мусорной площадки. | До 15.06.2025 г. |  |
| 25 | Периодическая стрижка газонов, уход за зелеными насаждениями | Постоянно, в зависимости от сезона | Выполнялось |
| 26 | Механизированная уборка придомовой территории от снега | Зимний период |  |
| 27 | Покраска малых форм, лавочек на детской площадке | До 01.07.2025 г. | Покраска лавочек |
| 28 | Мероприятия по получению паспорта готовности МКД к очередному отопительному сезону. | До 20.08.2025 г. | Выполнено |

Отчет по выполнению плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д.98 на 2025г. (утвержден общим собранием членов ТСЖ «Альянс», протокол №2/25 (29) от 19.06.2025 г.)

| № п/п | Перечень работ | Сроки проведения | Статус на 01.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневная (кроме воскресенья) влажная уборка холла 1-го этажа и холлов и коридоров 4-х этажей . | В течение всего периода | Выполнялось |
| 2 | Влажная уборка пожарной лестницы и (летом) лоджий 1 раз в неделю | В течение всего периода | Выполнялось |
| 3 | Помывка стекол межэтажных пластиковых дверей (2 раза в год) | Май, октябрь 2025 г | Выполнено |
| 4 | Ремонт (покраска) ворот, секций ограждения придомовой территории. | До 01.09.2025 г. | Выполнено - |
| 5 | Сезонное техническое обслуживание ГРЩ, замеры сопротивления | До 01.07.2025 г. | Выполнено - |
| 6 | Техническое освидетельствование лифтов. | До 01.09.2025 г. | Выполнено - |
| 7 | Плановый ремонт лифтов согласно предписанию. | До 01.10.2025 г. | Выполнено |
| 8 | Текущий (аварийный) ремонт лифтов. | В течение всего периода | Замена канатов пассажирский лифт. |
| 9 | Техническое обслуживание системы ППЗ. | 2 раза в год испытание | Проведено |
| 10 | Ремонт бордюров в холлах, коридорах, восстановление плитки пола, побелки потолков, покраска стен. | По мере необходимости в течение всего периода | Восстановление плитки коридор 2 этажа. Побелка потолков на 5 этажах |
| 11 | Замена неисправных доводчиков пластиковых межэтажных дверей. | По мере необходимости в течение всего периода | Выполнялось |
| 12 | Замена дверных ручек с замками межэтажных металлопластиковых дверей. | По мере необходимости в течение всего периода | Выполнялось |
| 13 | Регулировка металлопластиковых дверей, окон, укрепление откосов. | По мере необходимости в течение всего периода | Выполнялось |
| 14 | Текущий ремонт ворот и ограждения. | По мере необходимости | Выполнялось |
| 15 | Текущий (аварийный) ремонт труб стояков ХВС, ГВС, ЦО канализации, соединений с частичной заменой труб | В течение всего периода по мере износа | В течение всего периода по мере износа |
| 16 | Работы по подготовке к отопительному сезону систем ХВС, ГВС, ЦО согласно дефектной ведомости (включая промывку, опрессовку систем) согласно Графику работ по подготовке систем к ЗОС 2025/2026 | До 01.09.2025 г. | Выполнено по плану подготовки к ОЗП |
| 17 | Ревизия, при необходимости промывка системы канализации и канализационных колодцев. | До 01.09.2025 г. | Выполнено по плану подготовки к ОЗП |
| 18 | Очистка кровли от мусора | май, октябрь | Выполнено |
| 19 | Очистка подвала от мусора | май, ноябрь | май |
| 20 | Дератизация, дезинсекция подвала, технического этажа, лоджий 16,17 эт., кровли | По мере необходимости в течение всего периода | Не проводилось |
| 21 | Обследование (дефектовка) облицовки фасада (высотные работы) | В случае необходимости | Не проводилось |
| 22 | Частичное восстановление фасадной плитки крыльца и пандуса | По мере необходимости |  |
| 23 | Покраска тротуарных бордюров (300 м). | До 15.06. 2025 г. | Выполнено |
| 24 | Покраска урн, скамеек (2 шт.), люков, ограждения мусорной площадки. | До 15.06.2025 г. | Выполнено |
| 25 | Периодическая стрижка газонов, кустарников | Летний период | Выполнено ?? |
| 26 | Механизированная уборка придомовой территории от снега. | Зимний период |  |
| 27 | Подсыпка, выравнивание парковочной площадки | Летний период | Выполнено 2 раза - |
| 28 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | До 01.08.2025 г. | Не проводился |
| 29 | Мероприятия по получению паспорта готовности МКД к очередному отопительному сезону. | До 20.08.2025 г. | Выполнено |

Правление ТСЖ «Альянс»